## List1
Výpočet CO2 ve vodě
| pH | 6 | pomocný výpočet
| °dKH | 2 | c(HCO3-)
| cCO2(mg/l) | 72.9689 | 0.0007408
Zadejte postupně do zelených polí Vaši změřenou hodnotu pH a KH a ve žlutém poli se Vám
poté objeví spočítaná hodnota koncentrace oxidu uhličitého ve vodě v mg/l.
| %[H2CO3] | %[HCO3-]
| 69.1218 | 30.8767
Procentuální zastoupení jednotlivých forem
kyseliny uhličité při daném pH